Se modifico () del tap del regulador de tensión de 122 a 121.

Se logro que los voltajes de las fases en todos las barras estén dentro de los límites de tensión pu (min=0.95 y max=1.05)pu.

Se modifico el codigo en Python para que muestre el voltaje en pu de cada fase de las barras.

Se confirmo que los valores de tensión de las fases mostradas por Python sean iguales a los valores que entrega OpenDss.

Se registraron en un archivo Excel DATOS ITERACIONES las tensiones de fases por barra para cada iteración de inyección GD.