El código en Python tiene que hacer lo siguiente:

- Pedir al usuario ingresar la Barra GD (Barra donde se conectará la GD) 2

- Pedir al usuario ingresar la Cantidad GD.3

- El script tiene que verificar la cantidad de fases existentes y debe mostrar tanto el numero de fases y cual en específico (1, 2 y 3).

- Sabiendo el número de fases el script debe de ajustar el tipo de Sistema de GD tomando las siguientes consideraciones:

  - Si en la barra existen las tres fases entonces agrega GD trifásica.

  - Si en la barra existen dos fases entonces agrega GD Monofásica, una en cada fase, recordando que el usuario ya ingreso la cantidad GD, en este caso dividir la cantidad en partes iguales a cada GD monofásico.

  - Si en la barra existe una fase entonces agrega GD monofásica a la existente.

- Pedir al usuario ingresar la Fases a Visualizar (Tensiones pu)   1

- Usar un ciclo “if” si las tensiones te fase están fuera de rango permitido “0.95≤tension pu≤1.05“ mostrar en una tabla estos valores con título violaciones en la red.

- El script tiene que calcular las pérdidas totales del sistema antes y después de agregar GD.

Sugerencia:

- Actualmente se tiene el script en Python donde se realizan las iteraciones para varios valores de GD.

- Cada iteración se guarda de manera manual en Excel.

- Con el archivo en Excel se crea un Dashboard en Power BI que muestra todos los resultados de las iteraciones realizadas y registradas.

Podría hacer lo siguiente, tener una Dashboard en Power BI, con un cuadro de entrada donde especifiquemos la cantidad GD que vamos a inyectar y que este este enlazado con el script de Python lo ejecute y nos muestre los resultados en el mismo Dashboard de Power BI.